załącznik nr 1

**Formularz asortymentowo-cenowy**

**część nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Określenie przedmiotu zamówienia** | **J.M** | **szacunkowa ilość** | **cena jednostkowa netto** | **stawka procentowa podatku VAT** | **cena jednostkowa brutto** | **wartość brutto** | **nazwa oferowanego produktu** |
| 1 | Gaza opatrunkowa jał 1/2m 13 nitkowa | szt | 1350 |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaza opatrunkowa jał 1m 13 nitkowa | szt | 6000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompresy włókninowe n/jał 7,5x7,5 x 100 szt 4 warstwy | op | 1300 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompresy włókninowe n/jał 10x10 x 100 szt 4 warstwy | op | 1200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kompresy gazowy jał 10x10 x 3szt 17 nitek 8 warstwy | op | 4000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Lignina 5 kg | szt | 110 |  |  |  |  |  |
| 7 | Lignina rolka 150g | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| **Lp** | **Określenie przedmiotu zamówienia** | **J.M** | **szacunkowa ilość** | **cena jednostkowa netto** | **stawka procentowa podatku VAT** | **cena jednostkowa brutto** | **wartość brutto** | **nazwa oferowanego produktu** |
| 8 | Opaska dziana podtrzymująca 4mx10cm | szt | 13500 |  |  |  |  |  |
| 9 | Opatrunek jałowy z folii poliuretanowej 10cmx12cm | szt | 160 |  |  |  |  |  |
| 10 | Plaster do mocowania kaniuli 8x6x100szt | op | 150 |  |  |  |  |  |
| 11 | Przylepiec elastyczny włókninowy chirurgiczny 10cmx10m | szt | 310 |  |  |  |  |  |
| 12 | Przylepiec foliowy 2,5cmx9,14m | szt | 120 |  |  |  |  |  |
| 13 | Wata opatrunkowa baw-wiskoza 0,5kg | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 14 | Rękawice sterylne rozmiar 6,5-8,0 x 1 para latexowe bezpudrowe | op | 700 |  |  |  |  |  |
| 15 | Opaska uciskowa autumoatyczna | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 16 | Fartuch foliowy x 100 | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| **Lp** | **Określenie przedmiotu zamówienia** | **J.M** | **szacunkowa ilość** | **cena jednostkowa netto** | **stawka procentowa podatku VAT** | **cena jednostkowa brutto** | **wartość brutto** | **nazwa oferowanego produktu** |
| 17 | Fartuch flizelinowe nijał x 1szt | op | 300 |  |  |  |  |  |
| 18 | Komplet pościeli | szt | 480 |  |  |  |  |  |
| 19 | Gąbka do jamy ustnej n/sterylna | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| **Łączna wartość brutto** | | | | | | |  | |

załącznik nr 1

**Formularz asortymentowo-cenowy**

**część nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Określenie przedmiotu zamówienia** | **J.M** | **szacunkowa ilość** | **cena jednostkowa netto** | **stawka procentowa podatku VAT** | **cena jednostkowa brutto** | **wartość brutto** | **nazwa oferowanego produktu** |
|  | Igła iniekcyjna j.u. sterylne 0,5x40 op.x100 szt. | op. | 45 |  |  |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna j.u. sterylne 0,6x25 op.x100 szt. | op. | 35 |  |  |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna j.u. sterylne 0,7x40 op.x100 szt. | op. | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna j.u. sterylne 0,8x40 op. 100 szt. | op. | 180 |  |  |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna j.u. sterylne 0,9x40 op.x100 szt. | op. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna j.u. sterylna 1,2x40 op.x100 szt. | op. | 250 |  |  |  |  |  |
| **Lp** | **Określenie przedmiotu zamówienia** | **J.M** | **szacunkowa ilość** | **cena jednostkowa netto** | **stawka procentowa podatku VAT** | **cena jednostkowa brutto** | **wartość brutto** | **nazwa oferowanego produktu** |
|  | Igła do penów 30G x 3,5 (0,3 x 30mm) x 100szt | op. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem ( trzyczęściowa ) 2ml op.x100 szt. | op. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem ( trzyczęściowa ) 5ml op.x100 szt. | op. | 250 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem ( trzyczęściowa )10ml op.x100 szt. | op. | 180 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem ( trzyczęściowa ) 20ml op.x100 szt. | op. | 160 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem (trzyczęściowa) 50ml LUER LOCK. /do pomp infuzyjnych/ | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| **Lp** | **Określenie przedmiotu zamówienia** | **J.M** | **szacunkowa ilość** | **cena jednostkowa netto** | **stawka procentowa podatku VAT** | **cena jednostkowa brutto** | **wartość brutto** | **nazwa oferowanego produktu** |
|  | Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem (trzyczęściowa) Żaneta 100ml | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka tuberkulinowa z igłą j.u. Op.x 100szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Korek typ Luer do kaniuli dożylnej | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Papier medyczny do aparatu EKG A4 z nadrukiem 112mm x 25m | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na odpady medyczne 0,7l | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na odpady medyczne 2l | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na odpady medyczne 10l | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do aspiracji z butelek | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| **Lp** | **Określenie przedmiotu zamówienia** | **J.M** | **szacunkowa ilość** | **cena jednostkowa netto** | **stawka procentowa podatku VAT** | **cena jednostkowa brutto** | **wartość brutto** | **nazwa oferowanego produktu** |
|  | Przyrząd do przetaczania krwi jednorazowy, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych jednorazowy, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny typ luer 1ml ± 0,1ml | szt. | 23000 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik histopatologiczny 15ml | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula dożylna 24 G 0,7mm x 19 mm | szt. | 2200 |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula dożylna 22 G 0,9mm x 25 mm, przepływ 33ml/min. | szt. | 8500 |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula dożylna 20 G 1,1mm x 32 mm, przepływ 54ml/min. | szt. | 1300 |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 1,5 m | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| **Lp** | **Określenie przedmiotu zamówienia** | **J.M** | **szacunkowa ilość** | **cena jednostkowa netto** | **stawka procentowa podatku VAT** | **cena jednostkowa brutto** | **wartość brutto** | **nazwa oferowanego produktu** |
|  | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych rozmiar z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi ze zmorożoną powierzchnią dł min.500mm rozmiar Ch12-Ch18 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych przez nos, dren o przekroju gwiazdkowym, dł. 2,0m-5m | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Maska do podawania tlenu z drenem | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Maska op. j.u.chirurgiczna z gumką x 50 | op. | 90 |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik FOLEY, dwudrożny z zastawką bezzwrotą i balonem, nr serii na cewniku i opak. Jedn .rozmiar 16-24 | szt. | 1400 |  |  |  |  |  |
|  | Wieszak do worków 2l na mocz | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Worek na mocz z odpływem i zaw. bezzwrotnym 2 l ster., skalowany co min. 100 ml | szt. | 2200 |  |  |  |  |  |
| **Lp** | **Określenie przedmiotu zamówienia** | **J.M** | **szacunkowa ilość** | **cena jednostkowa netto** | **stawka procentowa podatku VAT** | **cena jednostkowa brutto** | **wartość brutto** | **nazwa oferowanego produktu** |
|  | Worek do lewatywy | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Worek na wymiociny | szt. | 2600 |  |  |  |  |  |
|  | Kieliszek do leków z podziałką plastikowe | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Kubek do moczu n/jał poj.100-150ml | szt. | 650 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na kałn/jał | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Żel do USG 1l | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy rozmiar CH 16-20/800mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy silikonowy rozmiar CH 16-20/1200mm | szt. | 220 |  |  |  |  |  |
| **Łączna wartość brutto** | | | | | | |  | |